## Sheet1
二期环境中央空调系统-机柜运行记录—2015年6月1日—2015年6月30日
机柜名称 | 操作 | 记录时间
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 切换自动运行 | 2015-06-30 08:22
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 设置频率：46Hz | 2015-06-30 08:22
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 切换手动运行 | 2015-06-30 08:22
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-26 22:33
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-25 22:21
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-24 11:20
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 启动 | 2015-06-23 21:23
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 启动 | 2015-06-23 11:07
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 启动 | 2015-06-23 11:07
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 切换自动运行 | 2015-06-23 11:07
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 启动 | 2015-06-23 11:07
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 切换自动运行 | 2015-06-23 11:07
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 启动 | 2015-06-23 11:07
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-23 11:05
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 停止 | 2015-06-23 11:05
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 停止 | 2015-06-23 11:05
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 停止 | 2015-06-23 11:05
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 切换手动运行 | 2015-06-23 11:02
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 切换手动运行 | 2015-06-23 11:02
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 启动 | 2015-06-23 10:59
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 启动 | 2015-06-23 10:58
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-23 10:58
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 启动 | 2015-06-23 10:58
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 启动 | 2015-06-23 10:58
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 停止 | 2015-06-22 21:10
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 停止 | 2015-06-22 21:08
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-22 21:08
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-22 21:08
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 停止 | 2015-06-22 21:08
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-22 20:53
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 启动 | 2015-06-22 20:53
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-22 20:52
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-22 20:24
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-22 20:23
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-22 20:19
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 启动 | 2015-06-22 14:16
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 启动 | 2015-06-22 14:16
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 启动 | 2015-06-22 14:16
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 启动 | 2015-06-22 14:16
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-21 23:17
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-21 23:17
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 停止 | 2015-06-21 23:17
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 停止 | 2015-06-21 23:17
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 启动 | 2015-06-20 20:07
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 启动 | 2015-06-20 20:07
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 启动 | 2015-06-20 20:07
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 启动 | 2015-06-20 20:07
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 停止 | 2015-06-20 00:18
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 停止 | 2015-06-20 00:17
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-20 00:16
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-20 00:16
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 停止 | 2015-06-19 08:20
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-12 20:04
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 启动 | 2015-06-10 07:21
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-10 07:20
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 启动 | 2015-06-09 20:56
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 启动 | 2015-06-09 20:56
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 启动 | 2015-06-09 20:56
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 启动 | 2015-06-09 20:56
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 停止 | 2015-06-09 17:50
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 停止 | 2015-06-09 17:50
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 停止 | 2015-06-09 17:50
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-09 17:50
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-09 17:50
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 启动 | 2015-06-09 14:03
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 启动 | 2015-06-09 14:03
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 切换自动运行 | 2015-06-09 11:18
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 设置频率：49Hz | 2015-06-09 11:18
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 切换手动运行 | 2015-06-09 11:18
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 启动 | 2015-06-09 10:38
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 启动 | 2015-06-09 10:38
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 启动 | 2015-06-09 10:37
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 停止 | 2015-06-09 09:17
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-09 09:17
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-09 09:15
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 停止 | 2015-06-09 09:15
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 停止 | 2015-06-09 09:15
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-09 09:14
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-09 09:14
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 切换自动运行 | 2015-06-09 02:38
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-09 02:38
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 启动 | 2015-06-08 21:51
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 启动 | 2015-06-08 21:51
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 启动 | 2015-06-08 21:51
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 启动 | 2015-06-08 21:51
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 启动 | 2015-06-08 21:51
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-08 09:02
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 停止 | 2015-06-08 09:01
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-08 09:01
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 停止 | 2015-06-08 09:01
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 停止 | 2015-06-08 09:01
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-08 09:01
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 切换手动运行 | 2015-06-08 07:29
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-08 07:29
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 切换自动运行 | 2015-06-08 07:28
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-07 22:54
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 启动 | 2015-06-07 22:19
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 启动 | 2015-06-07 22:19
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 启动 | 2015-06-07 22:19
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 启动 | 2015-06-07 22:19
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 启动 | 2015-06-07 22:19
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 停止 | 2015-06-07 08:28
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-07 08:28
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-07 08:28
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-07 08:28
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 停止 | 2015-06-07 08:27
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 停止 | 2015-06-07 08:27
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 启动 | 2015-06-06 22:53
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-06 22:22
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 启动 | 2015-06-06 22:21
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 启动 | 2015-06-06 22:21
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 启动 | 2015-06-06 22:21
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 启动 | 2015-06-06 22:21
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-06 09:34
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 停止 | 2015-06-06 09:34
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 停止 | 2015-06-06 09:33
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-06 09:33
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-06 09:33
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 停止 | 2015-06-06 09:33
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 启动 | 2015-06-05 22:53
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-05 22:33
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 启动 | 2015-06-05 22:33
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 启动 | 2015-06-05 22:33
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 启动 | 2015-06-05 22:32
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 启动 | 2015-06-05 22:32
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-05 09:19
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-05 09:16
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-05 09:09
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 设置频率：30Hz | 2015-06-05 09:02
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-05 09:01
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-05 08:57
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-05 08:57
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-05 08:57
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 设置频率：30Hz | 2015-06-05 08:56
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 设置频率：30Hz | 2015-06-05 08:56
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 切换手动运行 | 2015-06-05 08:56
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 启动 | 2015-06-05 08:56
冷却塔风机10号机柜 | 冷却塔10号风机 停止 | 2015-06-05 08:33
冷却塔风机9号机柜 | 冷却塔9号风机 停止 | 2015-06-05 08:33
冷却塔风机8号机柜 | 冷却塔8号风机 停止 | 2015-06-05 08:32
冷却水3号机柜 | 冷却水3号泵机柜 停止 | 2015-06-05 08:32
冷却水2号机柜 | 冷却水2号泵机柜 停止 | 2015-06-05 08:31
冷冻水1号机柜 | 冷冻水1号泵机柜 停止 | 2015-06-05 08:31